制剂室设备明细及验证要求

| 序号 | 验证项目名称 | 数量 | 验证要求 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 1台 | 确认设备在安装、运行、性能使用符合标准要求。 | 提供服务单位要求有使用主要计量标准器具资质，且出具计量器具校准证书。 | - 要求提供1份PDF验证报告，1份纸质验证报告，内容至少包括验证方案、验证记录、验证结果、验证结论、验证证书。 - 承接验证方须保证检验结果的准确、可靠及检验数据的完整性。 - 设备验证过程中承接验证方承担设备安全及损坏责任。 |
| 2 | 药品稳定性 试验箱 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 热风循环烘箱 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 热风循环 干燥箱 | 1台 |  |  |  |