附件一：全院未联网设备清单

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年 病科 | 动脉硬化检测仪 | 门诊206 |
| 2 | 泌尿外科 | 精液分析仪 | 4号楼门诊310室 |
| 3 |  | 勃起功能监测仪 | 4号楼门诊310室 |
| 4 |  | 尿动力学监测仪 | 1号楼9楼内镜中心膀胱镜检查室 |
| 5 |  | 膀胱镜检测 | 1号楼9楼内镜中心膀胱镜检查室 |
| 6 |  | 结石成分分析 | 外科9楼结石成分分析室 |
| 7 | 全科 | 便携式睡眠记录仪Alice PDX | 全科医学科睡眠监测室（4号楼四楼） |
| 8 |  | 便携式睡眠记录仪nightone | 全科医学科睡眠监测室（4号楼四楼） |
| 9 |  | 睡眠障碍辅助治疗仪 | 全科医学科睡眠监测室（4号楼四楼） |
| 10 |  | 动脉硬化检测仪HBP-8000 | 全科医学科动脉硬化检查室（4号楼四楼） |
| 11 | 眼科 | 免散瞳眼底照相机 | 门诊314眼科检查室 |
| 12 |  | 角膜内皮细胞计数仪 | 门诊313眼科检查室 |
| 13 |  | 扫描激光眼底检查 | 门诊313眼科检查室 |
| 14 |  | 视觉电生理检查仪 | 门诊313眼科检查室 |
| 15 |  | 数码裂隙灯 | 门诊312眼科检查室 |
| 16 |  | 激光眼科诊断仪（oct） | 门诊312眼科检查室 |
| 17 |  | 角膜地形图仪 | 门诊312眼科检查室 |
| 18 |  | 光干涉式眼轴长测量仪 | 门诊312眼科检查室 |
| 19 |  | 验光 | 门诊楼2楼眼光室 |
| 20 |  | 电脑视野 | 门诊314眼科检查室 |
| 21 |  | 眼压机1 | 门诊2楼 |
| 22 |  | 眼压机2 | 门诊3楼眼科住院部 |
| 23 |  | 眼科A/B超 | 门诊312眼科检查室 |
| 24 | 皮肤科 | 皮肤镜 | 门诊406 |
| 25 |  | 真菌镜检 | 门诊406 |
| 26 |  | 过敏原设备 | 门诊406 |
| 27 |  | 面部分析仪 | 门诊407 |
| 28 | 中医科 | 电子乙状结肠镜 | 门诊208 |
| 29 | 妇科 | 电子阴道镜 | 妇科门诊 |
| 30 |  | 盆底康复治疗仪 | 妇科门诊 |
| 31 | 耳鼻喉科 | 前庭功能1 | 门诊401室 |
| 32 |  | 前庭功能2 | 门诊401室 |
| 33 |  | 平衡仪和SVV/H | 门诊401室 |
| 34 |  | 纯音测听+声导抗检查1 | 门诊403室 |
| 35 |  | 纯音测听+声导抗检查2 | 门诊403室 |
| 36 |  | ABR、40HZ、ASSR | 门诊401室 |
| 37 |  | 肺通气功能 | 门诊413室 |
| 38 |  | 鼻声反射 | 门诊413室 |
| 39 | 产科 | 妊娠高血压综合征监测 | 门诊203室 |
| 40 |  | 胎儿脐血流监测 | 门诊204室 |
| 41 |  | 胎儿监测 | 门诊205室 |
| 42 | 营养科 | 人体成分分析仪 | 门诊212室 |
| 43 | 疼痛科 | 医用红外热像仪TMT-9000B | 外科15楼治疗室4 |
| 44 | 肿瘤科 | 肺功能仪PFT-720 | 外科11楼 |
| 45 | 神经 内科 | 视频脑电图1 | 内科楼711室 |
| 46 |  | 视频脑电图2 | 内科楼711室 |
| 47 |  | 视频脑电图3 | 内科楼711室 |
| 48 |  | 脑电图1 | 外科2楼 |
| 49 |  | 脑电图2 | 外科3楼 |
| 50 |  | 康泰动态血压 | 外科7楼护士办公室 |
| 51 |  | 顺泰动态血压 | 外科8楼护士办公室 |
| 52 |  | 肌电图1 | 内科七楼 |
| 53 |  | 肌电图2 | 内科七楼 |
| 54 |  | 心理测评系统 | 外科2楼 |
| 55 |  | 脑血流图1 | 外科2楼 |
| 56 |  | 脑血流图2 | 外科2楼 |
| 57 | 心血管内科 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机 | 1号楼1楼介入室 |
| 58 |  | 美艾利尔荧光免疫分析仪 | 2号楼5楼心内科 |
| 59 | 儿科 | 一氧化碳 | 内科楼3楼肺功能室 |
| 60 |  | 碳13 | 内科楼3楼肺功能室 |
| 61 |  | 支气管镜 | 内科楼9楼 |
| 62 |  | 肺功能 | 内科楼3楼肺功能室 |
| 63 |  | 脑电图 | 外科楼电梯出口对面 |
| 64 | 心电 诊断科 | 心电向量检测仪 | 外科2楼 |
| 65 |  | 谷山丰动态心电 | 外科3楼 |
| 66 |  | 斯坦德利血压检测仪 | 外科4楼 |
| 67 |  | 活动平板 | 外科2楼 |
| 68 | 内镜中心 | C13设备 | 1号楼9楼预约前台 |
| 69 |  | C14设备 | 1号楼9楼预约前台 |
| 70 | 消化科 | C13设备 | 1号楼8楼 |
| 71 | 呼吸与危重症医学科 | ROSE病理设备 | 内镜中心胸腔镜室 |
| 72 |  | 胸腔镜设备 | 内镜中心胸腔镜室 |
| 73 |  | 多导睡眠记录仪GPD5001 | 呼吸与危重症医学科 |
| 74 |  | 多导睡眠监测仪PSG—R | 呼吸与危重症医学科 |
| 75 |  | 脉搏血氧仪 | 呼吸与危重症医学科 |
| 76 | 内分泌科 | 便携式肌电图诱发电位仪 | 1号楼4楼 |
| 77 |  | 动脉硬化检测仪 | 1号楼4楼 |
| 78 |  | 内脏脂肪分析仪 | 1号楼4楼 |
| 79 |  | 眼底照相机 | 1号楼4楼 |
| 80 |  | 睡眠呼吸监测仪 | 1号楼4楼 |
| 81 | 肾内科 | 免散瞳照相机 | 检查室 |
| 82 |  | 动脉硬化无创性检查 | 检查室 |
| 83 |  | 感觉神经定量检测仪 | 检查室 |
| 84 |  | 尿相差显微镜检查 | 检查室 |
| 85 |  | 动态血糖 | 住院部 |
| 86 |  | 内脏脂肪检测仪 | 住院部 |
| 87 | 急诊科 | 急诊心肌酶五项 | 新大楼一楼抢救室 |
| 88 | 风湿免疫科 | 关节超声 | 住院部 |